## CONFIG
Power Flow Methods | Run?(Y/N)
Gauss Seidel | N
Newton-Raphson | Y
Settings | Values
Convergence error | 0.0002
Max. Iterations | 100

## BUS
Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
1 | SLACK | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3
2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | PV | 1.01 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
5 | PV | 1.06 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -0.8

## LINES
Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
1 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0
2 | 3 | 0.065 | 0.13 | 0
3 | 4 | 0.055 | 0.11 | 0
3 | 5 | 0.34 | 0.1 | 0
1 | 5 | 0.001 | 0.15 | 0

## TRX
Bus i | Bus j | Rcc (pu) | Xcc (pu) | TAP

## RESULTS GS
Iterations= | 53 | error= | 0.0001
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree) | Pi (pu) | Qi (pu)
1 | 1 | 0 | 2 | 5

## POWER FLOW GS
Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)

## RESULTS NR
Iterations= | 53 | error= | 0.0001
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree) | Pi (pu) | Qi (pu)
1 | 1 | 0 | 11 | 5

## POWER FLOW NR
Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)